1.Общие положения

1.1.Настоящее  Положение разработано в соответствии  с пунктом 4.Основ инженерно – технической политики в сфере технической эксплуатации  объектов федеральной собственности, утверждённых Управляющим делами Президента Российской Федерации (№ УДИ-5311 от 10.11.2008г.), ВСН 58-88(р) (от 23.11.1988г. № 312), МДС 13-14, 2000 (от 29.12.1973г.),  Правил и норм технической эксплуатации  жилищного фонда (от 27.09.2003г. № 170);

в соответствие с п.п.5.,п.1.ст.9. Закона Российской Федерации от 29 декабря  2012 года № 273 – ФЗ об «Образовании в Российской Федерации»

1.2. Данное Положение устанавливает порядок осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий, сооружений и инженерного оборудования, эксплуатируемых  МДОУ «Детский сад №210».

1.3. Настоящее  Положение является обязательным для исполнения на территории  МДОУ «Детский сад №210».

1.4. Здания, сооружения и инженерное оборудование закрепляется за ответственными лицами (заведующей  и завхозом), назначаемыми Приказом по дошкольному учреждению, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации  и  технического содержания зданий, сооружений и инженерного оборудования.

1.5.Организация и контроль за эксплуатацией зданий, сооружений и инженерного оборудования возлагается на заведующего  МДОУ «Детский сад №210».

2.Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий, сооружений и  инженерного оборудования   МДОУ «Детский сад № 210» осуществляется путём проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств диагностики.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии  зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3.Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общем осмотре обследуются все здания или сооружения в целом, включая все конструкции  зданий или сооружений, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, при частичном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, сооружения или отдельные конструкции, виды оборудования, элементы внешнего благоустройства.

2.4.Общие осмотры  проводятся два раза в год: весной и осенью. При весеннем осмотре проверяется готовность зданий или сооружений к эксплуатации в весеннее - летний период, планируются объёмы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее - зимний период и уточняются объёмы ремонтных работ в зданиях, сооружениях, а также инженерного оборудования, включённых в  план текущего ремонта в год проведения осмотра. При осеннем осмотре проверяется готовность зданий или сооружений к эксплуатации в осенне – зимний период и уточняются объёмы ремонтных работ по зданиям и сооружениям, включаемых в план текущего ремонта следующего года.

2.5.  Неплановые осмотры проводятся после стихийных бедствий, которые могут вызвать повреждение отдельных элементов зданий и сооружений, после аварий в системах тепло-, водо-,энергосбережения.

2.6.Частичные осмотры зданий, сооружений и инженерного оборудования осуществляются административно – хозяйственным и техническим персоналом, с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов в сроки, предусмотренные в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.7.Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3.Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с настоящим Положением о порядке проведения плановых осмотров зданий и сооружений МДОУ «Детский сад № 210».

Состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений назначается заведующим. Возглавляет комиссию по общему осмотру заведующий и завхоз. В состав комиссии включаются лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий, сооружений и инженерного оборудования.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий стихийного бедствия.

3.3.Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в Приложениях 2  к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций и меры по их устранению с указанием сроков выполнения работ и фиксируется в  Журнале по «Техническому осмотру здания ».

3.4.При внеплановых осмотрах  определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового  осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в Приложении 3 к настоящему Положению и фиксируется в  Журнале по «Техническому осмотру здания» .

3.5.В случаях тяжёлых последствий воздействия на здания и сооружения стихийного бедствия их осмотр проводится в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории  МДОУ «Детский сад №210» и фиксируется в  Журнале по «Техническому осмотру здания ».

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц  за их выполнение.

4.Организация и контроль за техническим состоянием зданий и сооружений.

4.1.Организация и контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1.Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию стихийного бедствия.

4.1.3.Часитичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам и элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

Внешнее благоустройство:

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосоные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные  вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации  и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтожно- перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно –техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

наружные коммуникации  и их устройства;

противопожарные устройства.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные в зонах повышенной опасности, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишённые естественного освещения и проветривания, подверженные  повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5.Комиссия, осуществляющая плановый и внеплановый осмотр зданий и сооружений МДОУ «Детский сад № 210», определяет меры по обеспечению безопасности людей и детей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, сильных вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут провести  к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций,

нарушению нормальных условий эксплуатации технологического и инженерного оборудования, работы персонала и нахождению детей в дошкольном учреждении.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений  могут привлекать специалистов по осмотру зданий и сооружений, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссия по плановым или внеплановым осмотрам  МДОУ «Детский сад № 210» вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По  результатам осмотров устанавливаются сроки по устранению обнаруженных отклонений от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация засоров, щелей и трещин, проветривание колодцев, проверка заземления ванн, технологического и электрооборудования, устранение неисправностей в системах водопровода и канализации и теплоснабжения, а так же  выполняются другие работы текущего характера.

4.9. При осуществлении проверки проведения осмотров зданий и сооружений в МДОУ «Детский сад « 210»   оформляется соответствующий акт, второй экземпляр которого направляется руководителю дошкольного учреждения.

Приложение №1

к Положению о порядке

осмотров зданий, сооружений

и инженерного оборудования

эксплуатируемого в МДОУ

«Детский сад № 210»

ЧАСТИЧНЫЙ

ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Комиссия в составе

Председатель-заведующий _________________________________________________________

члены комиссии:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(произведен  осмотр  зданий, сооружений и инженерного оборудования дошкольного учреждения)

Результаты осмотра  зданий, сооружений и инженерного оборудования:

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыши |  |  |
| 2 | Деревянные конструкции |  |  |
| 3 | Каменные, кирпичные конструкции |  |  |
| 4 | Железобетонные конструкции |  |  |
| 5 | Панели полносборных зданий и межпанельные стыки |  |  |
| 6 | Стальные закладные детали и межпанельные стыки |  |  |
| 7 | Камины (печи), дымоходы, дымовые трубы |  |  |
| 8 | Полы |  |  |
| 9 | Фасад здания |  |  |
| 10 | Вентиляционные каналы и шахты |  |  |
| 11 | Внутренняя и наружная отделка |  |  |
| 12 | Перила и ограждающие решётки на окнах лестничных клеток |  |  |
| 13 | Системы водопровода, канализации. |  |  |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| 15 | Системы центрального отопления: в функциональных, основных помещениях, на чердаках, в подвалах (подпольях) |  | Осмотр проводится в отопительный период |
| 16 | Тепловые пункты (вводы), элеваторные узлы |  | Находится в хозяйственном ведении |
| 17 | Электрооборудование: открытая электропроводка, скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах, электрические плиты, светильни во вспомогательных помещениях. |  |  |

Выводы и предложения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии_________________

Члены комиссии:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Приложение № 2

к Положению о порядке

осмотров зданий, сооружений

и инженерного оборудования

эксплуатируемого в МДОУ

«Детский сад № 210»

АКТ

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

МДОУ «Детский сад № 210»

Комиссия в составе

Председатель-заведующий _________________________________________________________

члены комиссии:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(произведен  осмотр  зданий, сооружений и инженерного оборудования дошкольного учреждения)

Результаты осмотра  зданий, сооружений и инженерного оборудования:

| № п\п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство |  |  |
| 2. | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3. | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4. | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5. | Перегородки |  |  |
| 6. | Балки (фермы) |  |  |
| 7. | Фасад дания |  |  |
| 8. | Балки (фермы) |  |  |
| 9. | Перекрытия |  |  |
| 10. | Лестницы |  |  |
| 11. | Полы |  |  |
| 12. | Проёмы (окна,двери,ворота) |  |  |
| 13. | Кровля |  |  |
| 14. | Наружная отделка а)архитектурные детали б)водоотводящие устройства |  |  |
| 15. | Внутренняя отделка |  |  |
| 16. | Центральное отопление |  |  |
| 17. | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 18. | Вентиляция |  |  |
| 19. | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 20. | Технологическое оборудование |  |  |
| 21. | Встроенные помещения |  |  |
| 22. | Флагшток |  |  |

Выводы и предложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии_________________

Члены комиссии:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Приложение №  3

к Положению о порядке

осмотров зданий, сооружений

и инженерного оборудования

эксплуатируемого в МДОУ

«Детский сад №210»

АКТ

ВНЕПЛАНОВОГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

МДОУ «Детский сад № 210»

Название зданий (сооружений)___________________________________________________

Адрес:410044   г.Саратов, улица Бульварная, дом 7А.

Материал стен:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Этажность:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Характер и дата стихийного бедствия:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель  комиссии заведующий:___________________________________________________

Члены комиссии:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия произвела осмотр___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(наименование зданий, сооружений)

Пострадавших в реультате____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружений) после стихийного бедствия____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после стихийного бедствия_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий стихийного бедствия, сроки и исполнители

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии_________________

Члены комиссии:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________